“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	미진공정 보완작업지시(콘타입 폼타이 철근제거)

귀 공단에서 위탁 감독중인 『월계배수지(3지)내부방식공사』공사현장 점검 한 바 배수지 내 ***********시공시 구조물내 존치하는 ******* 향후 배수지 구조물에 수돗물 담수후 하자가 발생할 수 있어 *****************을 일치시키길 바라며,

아울러 시공후 설계변경 시행시 정확한 물량을 산출후 반영하시고 후속 공사의 시급성을 감안하시어 조속히 공사가 완료될 수 있도록 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 철근 미제거 현황 사진 각 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울시설공단이사장,제이에스성신건설
급수관리팀장	최용진		급수운영과장	10/25 이승완
협조자	주무관	박상권
시행	급수운영과-17603	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3370	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)