“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2021년 9월 전력사용 및 생산량 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 아리수올림터, 증압장의 2021년 9월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감 현황을 아래와 같이 보고합니다.

❍ 전력사용 및 톤당 전력사용량 ❍

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	공급량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월 (21. 9.)	42,777,330	435,424	1,937,797	0.224
전년동월 (20. 9.)	45,651,250	438,215	1,843,197	0.237
증 ․ 감	감)2,873,920	감)2,791	증)94,600	감)0.013

붙  임 1. 2021년 9월 전력사용량 및 공급량 현황 각 1부.

2. 2020년 9월 전력사용량 및 생산량 보고서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
주무관	김민수		기전팀장	代박정민		시설관리과장	10/25 이태형
협조자
시행	시설관리과-18111	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	3146-3420	/전송		/		/	부분공개(2)