“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 최종 협의결과 알림(국회대로 지하차도 및 상부공원화 건설공사)

1. 배수과-6752호(’21.8.2.) 및 방재시설부-13292호(’21.10.19.) 관련입니다.

2.『국회대로 지하차도 및 상부공원화 1단계 건설공사』구간내 저촉 상수도관(D=1000㎜) 이설공사에 대하여 최종 협의결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 도시기반본부

- (붙임1)최종 설계도면에 따라 이설공사 시행

- 기타 공사착공 등 세부추진사항은 (붙임2)이설 검토결과 보고서와 (붙임3)이설승인조건에 의거하여 추진

나. 강서수도사업소

- 시행청으로부터 착공계(세부계획서 등)을 제출받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

- 단수,통수 및 수계전환 업무지침에 따라 급수운영(시설물 점검 및 밸브작동 등)

붙임 : 1. 상수도설계도면_국회대로 지하차도 1단계 1부.

2. 저촉 상수관로 이설 검토서 1부.

3. 이설승인 조건 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),강서수도사업소장(급수운영과장)
주무관	이명준		배수과장	김근용		급수부장	10/25 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-9071	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)