“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		동부수도사업소
수신	광진구청장(가로경관과장)
(경유)
제목	현수막 게시대 설치에 따른 상수도 시설물 현황 조회 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 가로경관과-17222(2021.10.22.)호와 관련입니다.

3. 귀 기관의 현수막 게시대 설치에 따른 우리사업소 관내 광진구 상수도 시설물 현황 조회에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

연번	위 치	상수도 시설물 현황		회신내용
		매설 위치	매설 관경
1-1	자양로 170	인접도로에 배수관 매설	D=300mm	상수도 지하시설물도(GIS)와 현장이 상이 할 수 있음.
1-2	자양로 170 (236-53번지 앞)	인접 보도 및 도로에 소화전용 배수관 매설	D=100mm
2	자양강변길 7	인접도로에 배수관 매설	D=200mm
3	자양로 131	인접도로에 배수관 매설	D=300mm
4-1	뚝섬로 472	인접도로에 배수관 매설	D=300mm
4-2	뚝섬로 472	인접 보도에 자양동 239-1번지 전용 급수관 매설	D=25mm

※상수도 지하시설물도(GIS): 국가교통부 국가정보정책 기본계획에 따른 공개 제한 대상으로 공문 지참하여 사업소 방문 후 열람가능.  끝.

							동부수도사업소장
주무관							강윤구			급수운영팀장					代강무진					급수운영과장					10/25 유동수
협조자
시행			급수운영과-21638									(						)		접수											(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 급수운영과 (행당동)															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2770						/전송			02-3146-2789					/	deshi0317@seoul.go.kr												/	부분공개(5)