문서번호	총무과-27759
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이한표		김창중	10/25 김혁
협조

2022년 본관 승강기 유지관리 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.10.

2022년 본관 승강기 유지관리 계획 보고

본관 승강기의 안전사고 사전예방과 원활한 기능유지를 위한 2022년 유지관리 계획을 보고 드림

□ 관련규정

❍ 승강기 안전관리법(승강기법)

- 제4조(승강기사업자 등의 의무)

· 관리주체는 승강기의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 이 법에서 정하는 바에 따라 승강기를 안전하게 관리하여야 한다.

- 제31조(승강기의 자체점검)

· 관리주체는 승강기의 안전에 관한 자체점검을 월 1회이상 하여야 한다.

· 관리주체는 자체점검을 스스로 할 수 없다고 판단하는 경우에는 승강기의 유지관리를 업으로 하기 위하여 등록한 자로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.

□ 본관 승강기설비 현황

청사명	운행구간	규 격	설치대수	설치연도	점검 횟수	용 도	비 고
본 관	B4 ~ 9층	20인승,180m/min	3대	’12.7월	월1회	승객용	1~3호기
	B4 ~ 11층	20인승,180m/min	6대				4~9호기
	B5 ~ 12층	20인승, 90m/min	3대				16~18호기
	B1 ~ 10층	20인승,105m/min	1대				10호기(전망용)
	1 ~ 8,9층	15인승,105m/min	1대				11호기(전망용)
	B2 ~ 1층	20인승, 60m/min	1대				12호기
	B4 ~ 9층	3ton, 60m/min	1대			화물용	20호기
	B4 ~ B2층	2.5ton, 60m/min	1대				21호기
서 울 도서관	B4 ~ 5층	15인승, 90m/min	1대	’12.7월	월1회	승객용	13호기
	1 ~ 4층	15인승, 90m/min	1대				14호기
	B2 ~ 1층	20인승, 60m/min	1대				15호기 (지하철 연계)
	B4 ~ 4층	1.6ton, 60m/min	1대			화물용	19호기

❍ 엘리베이터(EL) : 21대                 *제작사 : 현대엘리베이터(주)

❍ 에스컬레이터(ES) : 8대                 *제작사 : 현대엘리베이터(주)

설치 위치	운행구간	규격	설치대수	설치연도	점검 횟수	용도	비 고
본 관	B2 ~ B1층	1,200mm×6,000mm	2대	’12.7월	월1회	승객용	1, 2호기
	1 ~ 2층	1,200mm×6,000mm	2대				5, 6호기
	2 ~ 6층	800mm×8,200mm	2대				7, 8호기
	6 ~ 8층	800mm×4,100mm	2대				9, 10호기

※ ’18.11월 에스컬레이터 3,4호기 철거

❍ 장애인 리프트 : 2대

청사명	운행구간	규 격	설치 대수	설치 연도	제작 및 설치업체	점검 횟수	용도
서 울 도서관	2층 1.2m	300kg 4m/min	1대	’12.7월	㈜제일 리프트	월1회	장애인용
시민청	B2층 1.2m	270kg 4m/min	1대	’12.7월	e-run 리프트	월1회	장애인용

□ 유지관리 현황

❍ 전문교육을 이수하고 자격증을 보유한 유지관리 전문업체 위탁관리

- 월 1회 정기적인 점검 · 정비을 통한 승강설비 안전성 확보 및 비상 상황 신속 대응

❍ 자체 승강기 안전관리자를 지정하여 효율적인 유지관리 체계 확립

- 초기 상황대처 및 상시 순회점검을 통하여 안전사고 사전 예방

엘리베이터	에스컬레이터	장애인 리프트

□ 2022년 본관 승강기 유지관리 용역 계획

승강기 설비의 안정적인 관리를 위하여 전문업체에 위탁관리를 하고자 하며, 관련 규정에 따라 중소기업체 제한경쟁을 통하여 선정하고자 함.

❍ 용역목적

- 승강설비의 효율적인 점검 관리로 안전성 확보

- 안전사고 발생 시 신속한 대처 및 정비로 이용자의 편의제공

❍ 용역개요

- 관리대상 : 31대(E/L 21대, E/S 8대, 장애인 리프트 2대)

- 용역기간 : 2022. 1.1 ~ 12. 31.

*********************************

- 과업내용

· 승강기안전관리법 제31조에 따른 월 1회 이상 점검관리

· 장애발생 긴급조치·정비 및 정기검사 시(연 1회) 입회

· 소규모 정비 및 발주부서 요청 시 수시점검 등 기술지원

※ 중소기업체 제한경쟁 관련 규정 : 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한

법률 제4조 및 제7조에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약(용역 2억 미만)을 체결해야함.

❍ 계약방법 및 입찰 참가자격

********************************

************

*******************************************************

********************************************************

***********************************************************

************************************************************

****************

****************************************************

*****************************************

********************************************

❍ 소요예산(용역비)

- 승강기 안전관리법 제41조(표준유지관리비) 표준 보수료에 의한 고시가격 적용(한국승강기안전공단)

**********************************

(단위 : 연간/원)

설치장소	승강기명	대수	***** *******	비 고
본관 및 서울도서관,시민청	계	31대	**********	부가가치세 포함
	엘리베이터, 장애인 리프트	23대	**********
	에스컬레이터	8대	**********

❍ 예산과목

- 행정국총무과, 행정지원체계강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

❍ 추진계획

****************************************************

****************************************************

***************************************************

붙임 1. 산출내역서 1부

2. 과업내용서 1부.  끝.