문서번호	기획관리과-8799
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
고현철		김진기	10/25 김완집
협조

2021년 하반기 전기분야 하자검사 완료 보고

2021. 10

데이터센터

기획관리과

2021년 하반기 전기분야 하자검사 완료 보고

우리센터 전기분야 하자담보 책임기간 내에 있는 공사 및 물품 구매 건에 대해 하자검사를 실시하고 결과를 보고 드림.

관련근거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자 검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조(하자 검사)

□ 2021년 하반기 전기분야 하자검사 계획〔기획관리과-8523(2021.10.14.)〕

검사개요

□ 검사대상: 3건

**	****	****		**
		***	***
*****************	********	**********	**********	**
*****************	*********	**********	**********	**
****************	*******	**********	**********	**

□ 검 사 일: 2021. 10. 19. ~ 10. 20.

□ 검 사 자: 센터 전기담당 직원 및 업체 직원 합동 점검

- 자체점검(센터직원): LED램프 구매(제3자단가계약) 1건

- 합동점검(센터직원+업체직원): UPS 노후 부품(콘덴서) 구매 등 2건

□ 검사내용

- LED 램프 점등 상태 등 이상유무 점검

- UPS 부품(콘덴서) 취부상태 및 파손여부 점검

- 발전기 소모품(에어크리너, 연료필터 등) 이상유무 점검 등

검사결과

**********************

*******************************

******************************

행정사항

□ 하자검사조서 작성 및 관리대장 정리

붙임  1. 2021년 하반기 하자검사조서 1부

2. 2021년 하반기 하자검사사진 1부.  끝.