내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	플라즈마 멸균기(방이) 고장수리 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-639(2021.1.22.)호「2021년 구급분야 예산 세부집행 계획 보고(알림)」

나. 방이119안전센터-4805(2021.10.21.)호 「감염관리실 플라즈마 멸균소독기 고장발생 보고(방이)」

2. 방이119안전센터 감염관리실에서 운영중인 구급장비(플라즈마 멸균기) 고장으로 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 플라즈마 멸균기 수리

나. 고장내역: 플라즈마 멸균기 카트리지 모듈 고장

다. 소요예산: 금*******원(금****원) - 부가가치세 포함

라. 수리업체: *********************************

- 주 소: ******************************

- 사업자 등록번호: ************

마. 구매방법: 재난관리과 법인신용카드 결제

바. 검사방법: 관능검사 및 작동기능검사

사. 수리기한: 계약일로부터 30일 이내

아. 검 수 자: 방이119안전센터 구급대원 2명

자. 예산과목: 구급장비 유지관리 / 사무관리비

붙임  1. 고장발생보고서(방이) 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 판매업신고증 1부.  끝.

담당자							탁호준			구급팀장					김광천					재난관리과장					조규철				소방서장						10/25 김명호
협조자				장비회계팀장						김명진
시행			재난관리과-7188									(						)		접수											(						)
우	05797					서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-6981-5256						/전송			02-404-4101					/	thj9852@gwd.go.kr												/	부분공개(6)