문서번호	시설과-5160
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
권정수	김대영	박종수	10/25 박미애
협 조
	서울숲공원지원과장		송복식

서울숲 수변휴게실 냉난방기 교체 계획

2021. 10.

동부공원녹지사업소

(시설과)

서울숲 수변휴게실 냉난방기 교체 계획

서울숲 수변휴게실 지상 2층에 설치된 노후 냉난방기를 교체하여, 쾌적한 시설 냉난방 환경을 구축하고자 함

Ⅰ		추진개요

추진 배경

❍ ‘21년 서울숲 수변휴게실 리모델링 공사 시행 완료(‘21.7.19.)

- 지상1층 냉난방기는 리모델링을 통해 전부 교체되었으나, 지상2층 냉난방기는 공사범위에 미포함되어 교체되지 않음

운영 현황

❍ 수변휴게실 지상2층 냉난방기 노후·불량으로 미작동

- 점검결과, 사무·공용공간 시스템 냉난방기는 2008년식으로, 노후·불량으로 작동불가하여 교체가 필요함(내구연한 9년 경과)

- 수유실은 에어컨(벽걸이) 1대가 설치되어 있으며, 작동 가능함

(※ 추후 해당공간 사용여부에 따라 냉난방기로 교체 검토 필요)

Ⅱ		사업개요

❍ 사 업 명 : 서울숲 수변휴게실 냉난방기 교체

❍ 사업대상 : 수변휴게실 지상2층 사무·공용공간 냉난방기

구분	실내기		실외기	비 고
	천정형(4way)	벽걸이 에어컨
설치대수	4대[사무·공용공간]	1대[수유실]	2대 (시스템용1, 벽걸이용1)	‘08년식

❍ 사업내용 : 실내기 4대, 실외기 1대 교체(사무·공용공간)

- 전기히트펌프(실외기) 1대, 실내기(천정형,4way) 4대

- 냉난방기 관련 배관(냉매 등) 등 관련 시설 교체

(※ 수유실은 에어컨 작동 가능하여 제외)

❍ 사업기간 : 2021. 10. ~ 11.

❍ 사 업 비 : *******************

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅲ		시행계획

시행 방법

********************************

***********************************

*********************************

Ⅳ		향후 추진일정

❍ 2021. 10. : 사업시행계획 수립 및 발주

❍ 2021. 11. : 냉난방기 교체

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.