문서번호	기전과-12106
결재일자	2021. 10. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		10/25 김은덕
협조

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10. 25.(월)

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 계획 보고

우리사업소에서 관리하는 교통안전시설물 1구역(강남, 서초일부)의 유지관리 및 경찰청 규제사항 이행을 위하여 작업지시(4차)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		교통안전시설물 설치 현황

2021.01.01. 현재

구 분	교통신호기						비고
	신호제어기 (대)	신호지주 (본)	신호등 (조)	음향신호기(대)	잔여시간 표 시 기 (대)	보 행 자 작동신호기 (대)
계	721	5,220	11,386	2,806	2,878	106
강남구	239	1,755	3,888	922	924	28
(강남경찰서)	93	696	1,514	310	377	12
(수서경찰서)	146	1,059	2,374	612	547	16
서초구 일부	40	246	528	120	123	6

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 사업내용 : 강남구, 서초구일부 교통신호기 유지보수

□ 사업기간 : 2021. 3. 29. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : ㈜보원전기 대표 정혜원

□ 계약금액 : ********************************

□ 감리업체 : ㈜협우엔지니어링 대표 김영곤

Ⅲ		작업지시 계획

□ 작업착수 : 작업지시 4차

□ 작업기간 : 작업지시일로부터 ~ 2021. 12. 17.(금)

□ 작업지시 금액 : *****************************

□ 작업지시 내역

연번	관련근거	작업위치	작업내용	비고
1	경정비순찰	강남구 개포동 14-8 도	경보점멸기 1대 교체	일원대청306동 (경보)
2	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.07.16.)	강남구 삼성동 186-3천	긴급출동	대웅제약
3	응답소 접수번호 20210716905423	강남구 압구정동 497 공	보행등 1조 교체	한양치안센터 (연등)2
4	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.07.21.)	강남구 삼성동 159-9 대	우리은행코엑스지점→교통섬 방향 음향신호기 본체 1대 교체	현대백화점무역센터
5	응답소 접수번호 20210721906526	강남구 역삼동 712-1 공	맨홀 뚜껑(800용) 교체	개나리아파트
6	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.08.06.)	강남구 신사동 476 도 (LF갤러리앞)	잔여시간표시기 1대 교체	성수대교남단
7	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.08.12.)	강남구 대치동 4-20천	음향신호기 본체 1대 교체	대한도시가스
8	경정비순찰 (2021.08.13.)	강남구 삼성동 134-20 대	보행신호등 보호금구 교체	경기고교앞
9	응답소 접수번호 20210527807081	강남구 언주로 609	노후지주 교체	논현경복아파트 (연등)1
10	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.08.23.)	강남구 대치동 78-24유	음향신호기 본체 1대 교체	대치우성아파트
11	응답소 접수번호 20210824905824	강남구 압구정동 386 천	보행자작동신호기 버튼 2대 교체	한남대교남단동측
12	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.08.24.)	서초구 내곡동 1-2395 도	긴급출동	헌인릉입구
13	강남구청 교통행정과 정연천 (2021.08.24)	강남구 삼성동 131 공	음향신호기 버튼 1대 교체	선릉공원앞
14	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.08.25.)	강남구 대치동 78-24유	음향신호기 본체 1대 교체	대치우성아파트
15	응답소 접수번호 20210824800976	강남구 논현동 279-96 도	잔여시간표시기 2대 신설	논현역(연등)
16	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.08.31.)	강남구 대치동 507-1 대	보행신호등 보호금구 교체	대치초교
17	서울지방경찰청 신호운영실 (2021.09.04.)	강남구 신사동 649-9 공	잔여시간표시기 1대 교체	도산공원
18	경정비 순찰	강남구 역삼동 135-4 대	차량신호등(4색) 1조 교체	선릉역
19	시각장애인연합회 02-799-1021	강남구 대치동 938-24 대	음향신호기 2대 신설	롯데백화점도곡
20	경정비 순찰	강남구 역삼동 636-7 대	긴급출동	국기원입구
21	경정비 순찰	강남구 개포동 467-9	잔여시간표시기 1대 교체	구룡터널
22	강남구청 교통행정과 정연천 (2021.08.12)	강남구 헌릉로 569길 3	보행등 1조 교체	세곡LH1단지앞
23	경정비 순찰	강남구 개포동 12대	노후지주 4본 철거 및 2본 신설	수서경찰서(연등1)
24	한국전력 남서울본부 이건원 (787-8324,2021.09.12)	강남구 역삼동 725-47 대	가공지주 1본 신설	(구)역삼세무서
25	응답소 접수번호 20210923903160	강남구 역삼동 636-7 대	보행신호지주 1본 교체	국기원입구
26	KEC앞삼거리	서초구 양재동 275-5	신호지주 4본 교체	KEC앞삼거리
27	삼성2동주민센터	강남구 삼성동 38-34	신호지주 2본 교체	삼성2동주민센터
28	중산고교입구(연등)	강남수 삼성서울병원 정문	우회전 전용 보조신호등 1조 철거	중산고교입구 (연등)

□ 작업완료보고서 제출기한 : 2021. 12. 17.(금)

Ⅳ		행정사항

□ 작업지시 내용을『2021년 동부1구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』시공업체 및 감리업체에 발송하여 기한내 완료토록 지시

Ⅴ		보고자 의견

□ 시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙 임 : 1. 작업지시(4차) 설계서 1부.

2. 설계도면(별도) 1부.  끝.