	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 비상소화장치함 이설 및 보수 공사 완료에 따른 검수 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-5582(2021.9.14.)호「2021년 상반기 비상소화장치 보수필요 대상 파악 알림」

나. 재난관리과-6190(2021.10.13.)호「2021년 비상소화장치 이설 및 보수 계획 보고」

다. 관악구청 건설관리과-29342(2021.10.14.)호「도로점용허가 처리알림(비상소화장치)」

2. 위와 관련하여 관악소방서 비상소화장치함 이설 및 보수 공사 완료에 따른 검수계획을 알려드리오니, 각 119안전센터는 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 비상소화장치함 9개소

연번	번 호	관 할	위 치	공사 내용
1	90호	대응단	관악구 신림로11길 126	이설
2	92호	난곡	관악구 난곡로30나길 2	좌측면 전체 보수
3	85호	대응단	관악구 관악로14가길 82	우측상부 용접 보수 장금장치(걸쇠) 교체
4	62호	신림	관악구 신림로44길 31	좌측하부 용접 보수 장금장치(걸쇠)교체
5	52호	신림	관악구 신림로58가길 61	상판부 보수 및 도색
6	121호	대응단	관악구 남현8길 16	장금장치(걸쇠) 교체
7	122호	대응단	관악구 남현3길 3	장금장치(걸쇠) 교체
8	11호	신림	관악구 서원10길 3	호스릴 호스 교체
9	143호	신림	관악구 남부순환로157길 63	호스릴 드럼, 호스 교체

나. 결과보고 :【붙임4】서식에 의거 2021. 10. 29. (금)까지 기한엄수

3. 행정사항

가. 각 119안전센터는 검수 시 적정 시공여부 확인, 119행정정보시스템 현행화를 하여주시고, 코로나19 감염 방지 등 직원 안전 사고 방지에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

나. 예방순찰 등 소방활동 시 점검 및 관리를 철저히 하여 유사 시 활용에 지장이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 준공계 2부.

2. 관악소방서 비상소화장치 함교체 및 이설공사(사진첩)

3, 도로점용 허가증 1부.

4. 비상소화장치함  현장확인결과_보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	이학민		대응총괄팀장	장정애		재난관리과장	10/25 홍진희
협조자
시행	재난관리과-6429	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)