	관악소방서
수신	난곡119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설 이설(형식변경) 완료에 따른 현장확인 요청(공소 644호)

1. 남부수도사업소 급수운영과-17305(2021.10.21.)호 『[긴급]소화전 이설(형식변경) 요청(공소 644)에 대한 회신』와 관련입니다.

2. 소방용수시설에 대해 이설(형식변경) 공사가 완료되었음을 다음과 같이 알려드리니 해당 119안전센터는 현장확인 후 그 결과를 2021.10.29.(금)까지 보고하여 주시기 바랍니다.

용수번호	주 소	보수 및 이설현황	관 할
644호	관악구 시흥대로164길 11 (신림동1661-12번지)	이설(형식변경) 지상식→지하식	난곡

○ 보수 및 이설 완료 현황

3. 행정사항

1) 이설(형식변경) 완료된 소방용수시설에 대하여 소방용수 설치기준에 의거하여 검수하여 주시고,

2) 검수 양호시 “119 행정정보시스템”에 변경사항을 입력·관리하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 위치도 및 준공사진 1부.

2. 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검사결고(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이학민		대응총괄팀장	장정애		재난관리과장	10/25 홍진희
협조자
시행	재난관리과-6430	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/		/	부분공개(5)