【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 동대문】
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 10월 중 보이는 소화기 유지 및 관리 추진실적 결과보고(전농-1팀)

1. 관련문서

가. 예방과-4025(2020. 03.16.)호 “2020년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획알림”과 관련입니다.

2. 위와 관련 전농119안전센터 진압 1팀 10월 중 보이는 소화기 유지 및 관리 추진 실적을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 정비대상 : 75-2019-043 보이는 소화기(세부사항 붙임참조)

나. 위치 : 전농로 27길 8-2(전농동137-3) 대문 우측외벽

다. 정비사유 : 보이는 소화기 케이스 2개 파손으로 인한 교체

라. 정비일시 : 2021년 10월 24일 16시 경 예방순찰 실시 중 발견으로 인한 즉시 교체

마. 정비방법 : 매 시간 예방 순찰강화 등 항시 점검을 통한 보이는 소화기 정비태세 확립 실시

붙임  보이는 소화기 유지관리 대장(10월 1팀).  끝.

담당자	윤성진		진압1팀장	이재곤		119안전센터장	10/25 김만영
협조자
시행	전농119안전센터-4236	(		)	접수		(		)
우	02591	서울특별시 동대문구 황물로 3	/
전화		/전송	02-2246-8119	/		/	대시민공개