문서번호	서울특별시아동복지센터-12265
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
서무팀장		소장
최웅의		10/26 유규용
협 조	사업지원팀장		代최문선
	생활지원팀장		정현미

화재예방, 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 이행을 위한

2021 소방시설 종합정밀 점검 및 소방훈련 계획

2021. 10.

화재예방, 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 이행을 위한

2021 소방시설 종합정밀 점검 및 소방훈련 계획

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조에서 정한 규정을 이행하고 센터의 소방시설 안전점검을 통한 사고를 예방하고자 소방시설 종합정밀점검과 소방훈련을 실시코자 함

Ⅰ		개 요

□ 자체 소방(정밀)점검

○ 점검 예정일시: 2021. 11. 10.(수) 14:00

○ 점검장소: 청사 내․외(소방시설 전체)

○ 점검대상: 소화기, 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비 등 소방시설 전반

○ 점검업체: *********

- 서울시 동대문구 난계로 28길 42*******************

○ 관련근거: 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

□ 소방서 합동 소방훈련 및 교육

○ 훈련일시: 2021. 11. 10.(수) 14:00

○ 훈련장소: 세미나실(1층) 및 소화전 설치장소

○ 훈련대상: 전직원(공무직 포함), 입소아동 참가

○ 주요내용 및 교관: 소화기 및 소화전 사용법, 응급조치 요령 등

- 훈련교관: 금성소방 소방기술사

○ 관련근거: 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제22조

Ⅱ		세부추진계획

□ 종합정밀점검(자체점검 대상): 센터 ************

구 분	방화관리대상
	일반	공공기관
적용대상	1. 스프링클러설비 또는 물분무등 소화 설비가 설치된 연면적 5,000㎡이상 2. 아파트의 경우에는 연면적 5,000㎡ 이상이고 층수가 16층 이상일 것	1. 연면적 5,000㎡이상으로 SP설비, 또는 물분무소화설비가 설치된 대상 2. 연면적 1,000㎡ 이상으로 옥내소화전 설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 대상
점 검 자	1. 소방시설관리업자 2. 방화관리자로 선임된 소방시설 관리자․소방기술사	1. 소방시설관리업자 2. 한국소방안전협회
점검횟수	연1회 이상 실시 (건축물의 사용승인일이 속하는 달까지 실시)	연1회 이상 실시 - 건축물의 사용승인일이 속하는 달까지 실시 *******************
결과제출	종합정밀 자체점검 실시 후 7일 이내

□ 합동 소방훈련 및 교육

○ 훈련계획 준비: 서무팀장(소방안전관리자)

○ 훈련장소 및 교자재: 세미나실 / 소화기, 소화전(1층)

○ 훈련내용

- 소화기 및 옥내소화전 설비 사용법(실습)

- 대피로 및 응급조치 방법

- 연기감지기, 스프링클러, 자동화재탐지설비 이해 등

Ⅲ		행정사항

□ 점검업체 선정: 시장조사에 의하여 낮은 금액 제시 업체

○ 상호: *********

○ 주소: ******************

○ 대표자:******************

□ 소요예산: *******************

(단위: 원)*

2019년 실시	2020년 (견적금액)	증감액	비 고
*******	*******	0	전년도 수준

○ 점검비용 지급방법: 계좌입금(점검 완료 후, 세금계산서 징구)

○ 예산과목: 아동복지센터, 행정운영경비(아동복지센터), 기본경비, 기본경비, 사무관리비(100-201-01)

□ 소방훈련 준비 및 결과기록

○ 교육장, 훈련기자재************

○ 전직원 간소복 착용 훈련참석(출장 등 자제)

○ 소방훈련기록부 작성 비치: 2년**********)

<훈련 및 교육 개요>

일시	장소	참가인원	주요내용	비고
2021.11.10. 14:00	세미나실 및 옥외 소화전	약 50명 (공무직 및 학습교사 등 포함)	소화기 사용법 소화전 사용법 화재발생시 행동요령 등	-

□ 협조사항: 아동보호팀

○ 보호아동 및 종사자(자원봉사자, 강사, 보육도우미 등) 훈련참가

(대피로 확인훈련 및 소화기 사용실습 등)

- 양아를 제외하고 전 입소자 반드시 참가

○ 전직원 훈련참가(가급적 출장 자제)

- 불참자 조치: 별도교육 실시

첨부 1) 산출기초조사서 1부.

2) 견적서 1부.

3) 소방훈련․교육실시결과기록부 1부. 끝.

참 고

관련근거

○ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

제25조(소방시설등의 자체점검 등) ① 특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설 등에 대하여 정기적으로 자체점검을 하거나 관리업자 또는 총리령으로 정하는 기술자격자로 하여금 정기적으로 점검하게 하여야 한다

◿ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙  제17,18,19조

○ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제22조

제22조(특정소방대상물의 근무자 및 거주자에 대한 소방훈련 등)대통령령으로 정하는 특정소방대상물의 관계인은 그 장소에 상시 근무하거나 거주하는 사람에게 소화ㆍ통보ㆍ피난 등의 훈련(이하 "소방훈련"이라 한다)과 소방안전관리에 필요한 교육을 하여야 한다. 이 경우 피난훈련은 그 소방대상물에 출입하는 사람을 안전한 장소로 대피시키고 유도하는 훈련을 포함하여야 한다.

◿ 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙  제15조

(소방훈련과 교육을 연 1회 이상 실시)