<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서[푸른수목원 양방향 통화 비상벨 교체 설치]

문서번호	푸른수목원운영과-8001
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	푸른수목원운영과장
	박만철	이원석	10/26 김영준

계 약 건 명			푸른수목원 양방향 통화 비상벨 교체 설치
납 품 자			상 호			***********						성 명		********
계 약 금 액			************************
계약체결년월일			2021년 10월 07일
납 품 기 한			2021년 10월 22일
납 품 년 월 일			2021년 10월 22일
검사(수)년월일			2021년 10월 22일
검사(수) 장 소			푸른수목원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(〇) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(〇) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(〇) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음(〇)
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 〇 ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 10월 25일
	검수자	서울식물원			푸른수목원운영과			직급	녹지7급	성명	박지현		박지현		분임물품 출 납 원
															이원석
	검수자	서울식물원			푸른수목원운영과			직급	기계8급	성명	장이원		장이원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	주장치(무선수신기)	EA	650,000	3	0	3
	267*160*65mm
2	보조통화장치	EA	300,000	5	0	5
	125*165*40mm
3	비상벨(무선송신기)	EA	15,000	28	0	28
	60pi*21h
4	LED 경광등	EA	90,000	1	0	1
	12V 200mA
5	KT 통신 단말기	EA	100,000	1	0	1
	4G LTE

※ 부가세 별도임

《물품검수사진》

주장치(3개) 및 보조통화장치(5개)
						LED경광등
비상벨(무선송신기)						KT 통신 단말기