문서번호	총무과-8447
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울시립과학관장
양희원		정헌주	10/26 이정규
협조
	주무관		김종경

과학관 방수 및 경사지 보수공사 추진 계획

2021. 10.

서울시립과학관

총무과

과학관 방수 및 경사지 보수공사 추진 계획

과학관내 로비 천창주위 누수 발생 및 외부 경사지 토사 유출에 따른 보수공사를 실시하여 관람객들이 과학관을 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 하고자 함.

Ⅰ		추진개요

❍ 추진근거

-「서울특별시 공유재산 및 물품관리 조례」제4장 제17조(관리)

: 재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지·보수 철저히 하여야 한다.

- 자산관리과-9569호(2021.9.16.) ‘시유재산 시설안전수선비 예산 재배정 통보’ 관련

❍ 현황 및 문제점

- 과학관내 천창주위 1/2층 복도 벽면 사이로 누수 발생

- 옥상 알루미늄 판넬 및 강화유리 이음부 코킹면 들뜸현상 발생,

천창 주위 바닥 및 파라펫 주위 균열부를 통해 누수 진행 파악

- 지하주차장 이중벽 하부 누수 및 결로에 따른 마감재, 도장면 박리 발생

- 외부 경사지 토사유출에 따른 자연석 쌓기 일부 미시공 부분 재시공

현 장 사 진
옥상 천창주위 및 주차장 누수		경사지 토사 유출 및 미시공 부분

❍ 보수방법

- 옥상 천창 주위 알루미늄 복합판넬 및 강화유리 이음부 코킹 들뜸현상 및 마감 불량에 따른 누수원인으로 기존 실리콘 제거 후 수밀 코킹 시행

- 옥상 태양광시설물 주위 바닥 자갈 제거 후 우레탄 방수공사 시행

- 지하 주차장 이중벽 하부 누수 결로부 건조 및 면처리 후 시멘트액체방수 및 재도장

- 외부 경사지 일부 자연석 쌓기 미시공 부분 자연석 쌓기 및 관목류 식재

Ⅱ		세부 추진계획

❍ 사업내용

- 옥상 천창 강화유리 및 알루미늄 복합판넬 주위 이음부 코킹 실리콘 제거 후 방수용 실리콘으로 수밀 코킹

- 지하주차장 이중벽 하부 면처리 후 시멘트액체방수 및 재도장

- 외부 경사지 일부 미시공부분 자연석 쌓기 및 관목 식재

❍ 사업기간: *************

❍ 사업금액: *******************

****************************************

****************************

❍ 계약방법: ****

************************************

❍ 예산과목 : *****************************************************************)

Ⅲ		추진일정

❍ 21. 10말 : 공사발주

❍ 21. 11. 1~ 11. 30 : 공사계약 및 착공

❍ 21. 11말  : 공사준공

❍ 21. 12.~ : 집행실적 및 정산서 제출(자산관리과)

붙 임. 설계내역 각1부.  끝.