고압가스 수불부(10/25)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/26 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-7245

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						8,894
10.01		0	0	622		0	0	369	369	8,525
10.02		0	0	622		0	0	325	325	8,200
10.03		0	0	622		0	0	337	337	7,863
10.04		0	0	622		0	0	340	340	7,523
10.05		0	0	622		0	0	340	340	7,183
10.06		0	0	622		0	0	327	327	6,856
10.07		0	0	622		0	0	341	341	6,515
10.08		0	0	622		0	0	313	313	6,202
10.09		0	0	622		0	0	336	336	5,866
10.10		0	0	622		0	0	305	305	5,561
10.11		0	0	622		0	0	320	320	5,241
10.12		0	0	622		0	0	337	337	4,904
10.13		0	0	622		0	0	325	325	4,579
10.14		0	0	622	5,400	0	0	308	308	9,671
10.15		0	0	622		0	0	326	326	9,345
10.16		0	0	622		0	0	307	307	9,038
10.17		0	0	622		0	0	279	279	8,759
10.18		0	0	622		0	0	290	290	8,469
10.19		0	0	622		0	0	312	312	8,157
10.20		0	0	622		0	0	303	303	7,854
10.21		0	0	622		0	0	281	281	7,573
10.22		0	0	622		0	0	274	274	7,299
10.23		0	0	622		0	0	294	294	7,005
10.24		0	0	622		0	0	275	275	6,730
10.25		0	0	622		0	0	289	289	6,441
10.26			0	622					0	6,441
10.27			0	622					0	6,441
10.28			0	622					0	6,441
10.29			0	622					0	6,441
10.30			0	622					0	6,441
10.31			0	622					0	6,441
합계	0	0	0		5,400	0	0	7,853	7,853

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,066			38,301
10.01		0	131	131	35,935		4,769	33,532
10.02		0	148	148	35,787		3,890	29,642
10.03		0	539	539	35,248		3,872	25,770
10.04	18,000	0	814	814	52,434		3,818	21,952
10.05		0	70	70	52,364		4,147	17,805
10.06		0	0	0	52,364	17,830	4,013	31,622
10.07		0	0	0	52,364		3,940	27,682
10.08		0	0	0	52,364	18,310	3,872	42,120
10.09		0	0	0	52,364		3,764	38,356
10.10		0	0	0	52,364		3,735	34,621
10.11		0	0	0	52,364		3,800	30,821
10.12		0	0	0	52,364		3,846	26,975
10.13		0	0	0	52,364	17,640	4,112	40,503
10.14		0	0	0	52,364		4,008	36,495
10.15		0	0	0	52,364		4,073	32,422
10.16		0	0	0	52,364		3,948	28,474
10.17		0	0	0	52,364		3,697	24,777
10.18		0	0	0	52,364	18,950	4,049	39,678
10.19		0	0	0	52,364		4,015	35,663
10.20		0	0	0	52,364		4,152	31,511
10.21		0	0	0	52,364		3,917	27,594
10.22		0	0	0	52,364	17,700	3,873	41,421
10.23		0	0	0	52,364		3,878	37,543
10.24		0	0	0	52,364		3,850	33,693
10.25		0	0	0	52,364		4,025	29,668
10.26				0	52,364			29,668
10.27				0	52,364			29,668
10.28				0	52,364			29,668
10.29				0	52,364			29,668
10.30				0	52,364			29,668
10.31				0	52,364			29,668
합계	18,000	0	1,702	1,702		90,430	99,063