“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신(영등포동6가 127-**)

1. 건축과-33973(2021.10.19.)호와 관련된 내용입니다.

2. ************* 건축(신축)허가 신청과 관련하여 우리 사업소의 소관업무 사항을  검토하고 아래와 같이 회신합니다.

가. 신청위치 : ******************

나. 건 축 주 : ***

다. 사업규모 : 지하1층/지상10층, 연면적 1,331.76㎡

라. 용    도 : 공동주택(도시형생활주택-16세대) 및 오피스텔

마 . 인입급수관 구경 : 40㎜ 설치예정

바. 검토의견 : 붙임 “급수협의 조건”을 이행시 급수 가능함.

첨 부 : 급수협의조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	황인성		시설관리팀장	이승영		시설관리과장	10/26 고신석
협조자
시행	시설관리과-20335	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)