출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장			결재
이경천		代권상훈	10/26 추경민
협 조

명에 의하여  강서구  *********************감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021 .   10.    26.

보 고 자 :   직 행정6급   성명 : 이경천

보       고       내       용

일 시

2021.  10.  26.(금) 10:30~ 15:00

건 명

누수감액신청 현장점검 보고서(화곡동 1125  하이웨이주유소)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지	비고
*********	**************	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	업종	당월
			코드	지침	사용량
1	2021-10-31	30	10	21,344	2,059
2	2021-08-31	30	10	19,285	1,288
3	2021-06-30	30	10	17,997	1,068
4	2021-04-30	30	10	16,929	937
5	2021-02-28	30	10	15,992	997
6	2020-12-31	30	10	14,995	1,124
7	2020-10-31	30	10	13,871	927
8	2020-08-31	30	10	12,944	1,092
9	2020-06-30	30	10	11,852	1,020
10	2020-04-30	30	10	10,832	906
11	2020-02-29	30	10	9,926	887

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 연면적 793㎡의 주유소 일반용 수전의 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 위 수전은 정례검침중 격증을 통보 받아 확인결과 수위조절 볼탑 고장으로 누수 발생을 확인하여, 21. 09. 08. 수위조절 볼탑 교체로 누수수리 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수전 1년간 2개월 (정상)평균사용량이 1,056㎥이나, 21. 10월납기분 검침량이 2,059㎥으로, 냉각탑 균열로 인한 누수로 검침량이 격증한 것으로 판단됨. ○ 업종의 특성상 전년동월 4개월 평균 정상사용량(1,010㎥)을 기준량으로 누수감액 처리하고자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

볼탑교체 누수수리

따로붙임 : 누수수리 영수증 1부. 끝.