작품보관실 항온항습기 고장 보고

결재	주무관	운영과장
	강성수	10/26 오근

북서울미술관 지하2층 작품보관실에 설치되어 있는 항온항습기 고장에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고 합니다.

2021. 10. 26. (화)

보고자 지방공업주사 강성수

1. 장비현황 : 항온항습기(3RT) 2대(주장비 및 예비장비) 설치

2. 고장일시 : 2021. 10. 26.(화)

3. 고장내용 : 2호기 압축기 이상 경보 발생으로 냉방운전 불가능

4. 조치내용

- 정상 작동하는 1호기로 작품보관실 항온항습 유지

- 제작사에 점검 의뢰 → 2021.11.1. 14:00 방문 예정

5. 향후계획 : 제작사에 점검 의뢰하여 수리 완료후 수리비용 일상경비로 지출

- 지출방법 : 부서 법인카드 결재후 결제계좌로 이체

- 예산과목 : 북서울미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.