문서번호	물순환연구과-7758
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
장신요		代신풍식	10/27 안재찬
협조	주무관		홍석재
	주무관		김규하

유도결합플라즈마(ICP) 분광계의 소모품 구매 및 교체 계획

2021. 10.

서울물연구원

(물순환연구과)

유도결합플라즈마(ICP) 분광계의 소모품 구매 및 교체 계획

상시 운영중인 유도결합플라즈마(ICP) 분광계의 소모품 구매 및 교체 계획을 보고 드림

□ 장비개요

○ 장비내역

품 명	모델명	제조회사 (제조국)	구입년도	구입금액	용 도
유도결합플라즈마(ICP) 분광계	JY ACTIVA	Jobin Yvon (프랑스)	2008-11-04	174,976,720	실험용

○ 설치장소 : 물순환연구과 실험실(별관 3층)

○ 사용현황

- 용    도 : 무기금속 측정

- 사용주기 : 수시

□ 구매내용

○ 소모품 세부내역

품명	규격	수량	용도
System control unit		1	측정기 제어 부분
External tube	1131023722	1	플라즈마 생성 토치부분 부품
Alumina ingector tube+Insert	1121356130	2
Teflon spacer	1131023724	2
Needle for autosampler	1144820052	1	시료 주입 부품

□ 구매방법

○ 소요예산 : 금2,946,900원(이백구십사만육천구백원)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(수선유지비)

○ 구매방법 : 계약업체 결재계좌 입금

□ 향후계획

○ 실험용 유도결합플라즈마(ICP) 분광계의 소모품 구매 및 교체하여 분석업무에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 견적서 1부.  끝.