문서번호	동물복지2과-4879
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		동물복지2과장		동물원장
김희진	최종운		박용춘		10/27 권수완
협 조
	전략기획실장					김중태
	총무과장					박신근
	동물기획과장					김보숙

제2AF관, 유인원관, 어린이동물원

동물사 시설개선 공사 추진계획

2021. 10.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

제2AF관, 유인원관, 어린이동물원

동물사 시설개선 공사 추진계획

2022년 1월 중대재해처벌법 시행에 앞서 안전 시설 보강이 필요한 제2AF관, 유인원관, 어린이동물원의 동물사 시설개선 공사를 통하여 동물과 직원의 안전 사고를 예방하고 향상된 동물복지 시설을 제공하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(2022. 1. 27. 시행)

○ 주요내용: 사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무

□ ’21년 AZA 관련 동물관리 위해평가 현장점검 결과 개선 및 조치계획

○ 관련: 동물복지2과-1866(2021. 4. 29.)

□ ’21년 ‘동물사 유지관리사업’ 추가경정 예산–시설비

Ⅱ		추진 개요

□ 사 업 명 : 제2AF관, 유인원관, 어린이동물원 동물사 시설개선 공사                추진계획

□ 사업기간 : 2021. 10. ~ 12월

□ 예정금액 :********************************

□ 동 물 사 : 제2AF관, 유인원관, 어린이동물원

□ 공사내용

연번	동물사	공 사 내 용	비고
1	제2AF관	하마 2내실 바닥 교체 공사	1개소
2		하마 2내실 수조 경사면 공사	1개소
3		하마 1,2내실 수조 벽체 도장	2개소
4		피그미하마 내실 수조 벽체 도장	1개소
5	유인원관	오랑우탄 실내 전시창 전면부 교체	1개소
6	어린이동물원	동물농장 관람로 노후구간 경계석 보수	경계석 35개 교체

Ⅲ		세부 추진 계획

□ 제2AF관 하마2내실 바닥 교체 및 수조 경사면 공사

○ 하마 내실 바닥의 균열과 함께 바닥재가 탈락되고 있어 동물의    보행장애 및 경구섭취의 우려가 있으며 수조 경사면의 시멘트    탈락으로 직원의 발끼임으로 인한 낙상사고 위험 있음

○ 신설 후 동물과 관리자의 안전 확보

현장 사진	설치 예상도
현장 사진	설치 예상도

□ 제2AF관 하마1․2․피그미하마 내실 수조 벽체 도장

○ 수조 벽체 페인트 탈락으로 인한 동물의 경구섭취 우려 및 관람미관    저해

현장 사진

□ 유인원관 오랑우탄 실내 전시창 전면부 교체

○ 전시장 쉘터 내 전시창 프레임이 일부 파손됨과 동시에 전시창    전면부 강화유리 파손으로 진행되어 동물과 관리자의 안전 확보를    위해 긴급 보수 필요

현장 사진		전시창 규격

□ 어린이동물원 동물농장 관람로 노후 구간 정비

○ 동물농장 관람로 일부 노후 구간의 경계석 돌출로 인한 관리자    및 관람객 안전사고 위험

현장 사진	설치 예상도

Ⅳ		소요 예산

□ 소요금액 : ********

□ 추진방법 : ********************

****************************************

□ 예산과목

○ 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전,     동물사 유지관리, 시설비(100-401-01) [추경예산]

Ⅴ		기대 효과

□ 2022. 1월 시행하는 중대재해처벌법에 대비하여 관람객 및 직원과

동물의 안전사고 예방에 기여

□ 안전한 근무 환경 조성으로 사고예방 및 업무 효율성 향상

□ 쾌적한 환경 조성으로 동물복지 향상 및 관람효과 증대.  끝.