공기충전시설 고장발생보고
문서번호	삼각산119안전센터-5317	결재	담당자	진압1팀장	센터장
등록일자
			심기순	이종열	10/27 임재창
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	공기충전시설	관리부서		강북소방서 삼각산119안전센터
고 장 일 자	2021년 10월 27일	장 소		삼각산119안전센터
제조업체	***********************
조 치 사 항	*****************************
원인 및 상태	원터치 주입기 파손(3번)으로 공기충전 불가능
담당자 의견	전문수리업체에 수리 요함
그 밖의 사 항	원터치 주입기 공기용기 결합시 공기누설됨(2번,3번)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 10월 27일 담당자 계급 ****************** 확인자 계급 ***************** 강북소방서장 귀하

붙임 공기안전충전함 고장발생사진 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장