문서번호	정수시설과-10591
결재일자	2021. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
김동재		김응균	10/27 전훈
협 조
	주무관			정진택

1염소실 환기팬 모터 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1염소실 환기팬 모터 교체계획

1염소실 용기 저장실 환기팬 모터 노후로 인해 원활한 환기가 불가능한 바, 이를 교체하여 시설물의 안정적 운영을 하기 위한 계획을 보고드림

□ 추진배경

○ 1염소실 용기 저장실의 환기팬 모터 내용연수 경과 및 성능 저하

○ 모터성능 저하 및 노후화로 인해 원활한 환기(공기순환) 불가로 교체 필요

□ 관련근거

○ 「고압가스 안전관리법」시행규칙 별표8 - 환기구 등 설치

□ 설비현황

품 명	수 량(대)	규 격	설치연도	내용연수
환기팬(모터)	4(급기2, 배기2)	2.2KW, 3HP, 4P	1989	11년

※ 현황사진

**************************************************************************

□ 추진계획

○ 주요내용

- 1염소실 환기팬 모터 4대(급기2, 배기2) 교체

○ 지출계획

- 건    명 : 1염소실 환기팬 모터 교체

****************

- 계약방법 : 소액수의

- 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌 입금

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(고압가스설비 유지관리)

붙임 : 견적서 2부. 끝.