“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고 회신【월계배수지(3지) 내부방식공사】

1. 공사감독2처-13861(2021.10.25.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁 감독중인 『월계배수지(3지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토  결과를 다음과 같이 회신하오니 안전을 최우선시 하시고 공사감독 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 월계배수지 3지 죠인트 보수방안

- 2안 적용(우레탄폼 충진+변성실란트 코킹+에폭시 시트방수).  끝.

	북부수도사업소장
주무관	박상권		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	10/27 이승완
협조자
시행	급수운영과-17774	(		)	접수		(		)
우	03731	서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 시설안전부 시설과	/
전화	02)3146-3343	/전송	02)3146-1529	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)