“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	장위6구역주택재개발정비사업조합장
(경유)
제목	장위6구역 주택재개발정비사업 상수도 시설물 폐쇄 협의 회신

1. 문서번호 장위6구역 2021-03호(2021.01.13.)와 관련입니다.

2. *************** 구역 내 상수도 인입관 폐쇄 및 맞이음연결공사와 관련협의 요청하신 사항에 대하여 아래와 같이 회시하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 이설승인조건 준수

나. 재개발구역내 상수도관 정비에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사시행

다. 관로부설 및 맞이음 연결시공 등 모든 공사는 조합측 원인자 자체시행

위 치	공사개요	비 고
*************	************ **********
*************	************ **********
************	************************ *************************

○ 관로부설 및 맞이음 연결시공 현황

※ 관로부설 및 연결시공 후 기존 상수도관 철거,폐쇄(충진) 시행

라. 단수 발생 시 주민불편을 최소화하기 위하여 공사 2~3일전 단수계획 수립 및 시공 설계도면을 제출하시고, 공사시기 등 구체적인 공사계획은 우리사업소와 협의 후 착공계 제출하시기 바라며,

마. 공사 완료 후에는 즉시 준공계와 GIS성과도(준공상세도,속성조사표,철거폐쇄도,인입관연결도) 함께 제출 요함.

바. 상기 공사로 인해 적수민원 및 신불편이 생기지 않도록 공사시행하고 퇴수 및 세척작업 철저.

바. 변경사항 발생 시 필히 우리사업소와 사전 협의 시행

※ 주택재개발지역내 신규 상수도 공급 계획에 따라, 상기 협의조건(공사개요)과 원인자부담금은 조정될 수 있음.

붙임  : 1. 이설승인조건 1부.

2. 관련서식 1부.

2. 원인자부담금 고지서(별도송부) 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	최규찬		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	10/27 이승완
협조자
시행	급수운영과-17814	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 급수운영과 (번동)	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3416-3389	/	kc0206@seoul.go.kr	/	부분공개(5,8)