문서번호	누수방지과-10169
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장	상수도사업본부부본부장
김영일	김형준	강호광	10/26 구아미
협 조

2021년 8월 유수율 현황 보고

2021년 10월

상수도사업본부

시설관리부

2021년 8월 유수율 현황 보고

2021년 8월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		8월 유수율 현황

□ 8월 당월 유수율 :98.03%(전년 대비 3.42% 증가)

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목표	당 월(8월)			누 계(1~8월)
		공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율	공급량 (일평균)	조정량 (일평균)	유수율
2021년	95.9	98,035 (3,162)	96,103 (3,100)	98.03	751,989 (3,530)	722,188 (3,391)	96.04
2020년	95.8	100,289 (3,235)	94,883 (3,061)	94.61	761,701 (3,593)	732,153 (3,454)	96.12
증·감	0.1	-2,254 (-73)	1,220 (+39)	3.42	-9,712 (-63)	-9,965 (-63)	-0.08

* 8월 조정량(=10월납기) : 전체 수전의 약 1/2 수전에 대한 7.21~10.7기간의 2개월 사용량

❍ 8월 공급량은 전년 동월대비 2,254천㎥(2.24%) 감소

- 전년대비 일평균기온 0.7℃ 하강, 누수건수 28건증가 및 누수량(GIS상) 35천㎥ 감소, 코로나19 영향으로 다량급수처 급수량 감소등의 영향으로 추정

❍ 8월 조정량은 전년 동월대비 1,220천㎥(1.28%) 증가

- 8월 조정량은 10월납기분으로 사용기간내(7.21~10.7)의 사용량으로  추석(9.20~22)연휴로 검침일정(9.23~10.11)이 2~3일 늦어짐에 따른 조정량 증가

❍ 8월 유수율은 전년 동월대비 3.42% 증가

- 8월 유수율은 8월일수(31일)와 9~10월중 추석연휴로 일반적으로 감소하나

금번은 검침일정이 2~3일 늦어짐에 따른 조정량 증가로 유수율 증가

<월별 공급량 및 조정량 전년대비 증감 현황>

구분	공급량 증감	조정량 증감	비고
1월(3월납기)	+3,142천㎥↑	-225천㎥↓	설(‘20.1.24~27, ’21.2.11~14)
2월(4월납기)	-4,393천㎥↓	-2,072천㎥↓	2월 공급일수 감소(전년 윤달)
3월(5월납기)	+207천㎥↑	-2,270천㎥↓	검침일정 사용기간 감소
4월(6월납기)	+237천㎥↑	+261천㎥↑	코로나 회복관련 조정량 증가
5월(7월납기)	-2,439천㎥↓	-3,007천㎥↓	기온 및 코로나확산 조정량 재감소
6월(8월납기)	-4,213천㎥↓	-2,803천㎥↓	검침일정 1일 감소 조정량 감소
7월(9월납기)	0.6천㎥↑	-1,070천㎥↓	코로나 확산 조정량 재감소
8월(10월납기)	-2,254천㎥↓	+1,220천㎥↑	추석관련 검침일정조정으로 사용량 증가
누계	-9,712천㎥↓	-9,965천㎥↓	조정량 감소량이 253천㎥ 많음

<최근 3년간 8월 유수율 변화>

※ 일반적으로 8월은 추석연휴로 사용량이 감소하여 유수율이 저조하나, 금번은     추석연휴로 검침일정이 2~3일 늦어져 조정량이 증가되어 상대적으로 유수율이 증가함

2		공급량 및 조정량 분석

□ 8월 공급량 분석

❍ 사업소별 8월 공급량 현황

(단위 : 천 ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계 외
2021년 8월	98,035	11,504	10,484	12,911	9,689	13,310	14,642	11,129	10,246	4,121
2020년 8월	100,289	11,996	10,683	12,773	9,892	13,743	15,034	11,396	10,638	4,135
증 감 량	-2,254	-492	-199	138	-203	-433	-392	-267	-391	- 15

-  기온하강, 누수량 감소 및 코로나로 다량급수처 사용량 감소등으로 전체적인 감소

❍ 사업소별 인구수 현황

(단위: 천 명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-158	-20	-17	-29	-30	-23	-17	-17	-5
2021년 8월	9,550	926	1,151	1,356	1,135	1,424	1,484	950	1,124
2020년 8월	9,708	946	1,168	1,385	1,165	1,447	1,501	967	1,129

- 서울시 인구는 감소하였으나 다세대등 1인가구 증가로 세대수 및 수전수는 증가

❍ 월별 1인 1일 급수량 현황

(단위: ℓ)

- 1인 1일 급수량이 333ℓ→331ℓ로 전년대비 2ℓ 감소

❍ 사업소별 수도사업용수 현황

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	134,039	-4,805	23,124	86	9,652	930	57,504	-5,007	52,555
2021년 8월	289,686	18,681	40,388	2,514	17,909	9,217	77,842	3,413	119,722
2020년 8월	155,647	23,486	17,264	2,428	8,257	8,287	20,338	8,420	67,167

❍ 사업소별 누수량

(단위:  ㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 8월	23,207	4,376	3,501	5,205	1,012	739	309	5,351	2,714
2020년 8월	58,120	5,457	1,968	6,422	508	201	1,053	1,169	41,342
증・감	-34,913	-1,081	1,533	-1,217	504	538	-744	4,182	-38,628

- 강동 : 지하철 공사장내 토류벽 붕괴로 300mm대형누수로 누수량 증가

❍ 다량급수처(월평균300㎥이상) 현황

(단위: 전)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	15,337	2,289	1,326	1,697	1,061	1,831	2,493	3,222	1,418
공공용	2,935	485	304	398	287	381	473	334	273
일반용	11,669	1,695	946	1,201	702	1,352	1,912	2,784	1,077
욕탕용	733	109	76	98	72	98	108	104	68

- 강남, 중부, 남부, 강서 순으로 다량급수처 수전이 많음

□ 8월(‘21년 10월 납기) 조정량 분석

❍ 8월 조정량(10월납기)은 전년 대비 1,220천㎥(1.28%) 증가

[’21. 10월 납기: ’21.7.21.~10.11. 기간중 전체 약 ½수전의 사용량]

- 8월 조정량은 추석연휴가 포함되는 10월납기로 대체적으로 조정량이 높지 않으나, 금번은 추석연휴(9.20~22)로 인한 검침기간이 9.23~10.11로 2~3일 늦어짐에 따라 코로나 감소영향에도 불구하고 조정량이 증가하였음.

- 8월 공급량 2,254천㎥감소(-2.25%), 8월 조정량 1,220천㎥(1.28%) 증가

⇒ 당월 유수율 전년 동월대비 3.42% 증가

<사업소별 사용기간별 조정량 분포>

* 전체사업소 중심축 오른쪽으로 이동 ⇒ 검침일정 늦춰져 사용기간 및 사용량 증가 영향

❍ 사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 8월	96,103	11,130	9,928	15,437	9,483	12,813	14,450	11,443	11,419
2020년 8월	94,883	10,866	9,785	15,374	9,383	12,557	14,312	11,464	11,142
증‧감	1,220	264	143	63	100	256	138	-21	277

- 전체적으로 검침일정관계로 조정량 증가, 다량급수처가 제일 많은 강남은 코로나 영향으로 일반용, 욕탕용 사용량 감소량이 많음

❍ 업종별 사용량 현황

(단위 : 천㎥)

구분	가정용	공공용	일반용	욕탕용
‘21년 8월	63,793	6,156	20,480	610
‘20년 8월	64,741	5,271	19,809	954
전년대비 증감	-948	885	671	-344

* 코로나 관련하여 공공용과 일반용은 증가하였으나, 가정용과 욕탕용은 감소

❍ 업종별 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : 건, ㎥)

구분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2021년 8월	921,167	69.25	9,400	654.93	142,556	143.67	613	995.17
2020년 8월	912,790	70.93	8,524	618.44	135,734	145.94	642	1,486.38
증‧감	8,377	-1.68	876	36.49	6,822	-2.27	-29	-491.21

- 가정용 : 매월고지 등 고지건수 증가 및 코로나 관련하여 건당 조정량 감소

- 공공용: 학교 개학 및 등교일수 증가 등으로 건당 조정량 증가

- 일반용 : 코로나 관련하여 사용량 감소에 따른 건당 조정량 감소

- 욕탕용 : 이용인원 감소 및 폐업사업장 증가로 건당 조정량 감소

3		사업소별 유수율 현황

❍ 8월 당월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2021년 8월	98.03	96.74	94.70	100.02	97.88	96.27	98.69	102.83	96.41
2020년 8월	94.61	90.59	91.60	99.06	94.86	91.37	95.20	100.60	92.66
전년대비 증감	3.42	6.15	3.10	0.96	3.02	4.90	3.49	2.23	3.75

전체적으로 검침일정 관련 조정량 증가로 유수율이 전년대비 상승하였고, 중부와 동부는 대현산·북악터널 배수지 공급량 조정에 따른 유수율 증감의 영향(중부 증가, 동부 감소)이 있음

❍ 8월 누계 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’21년목표	95.9	91.30	98.33	96.33	95.34	94.40	95.90	98.40	97.10
8월누계(’21년)	96.04	91.62	99.72	95.77	95.34	94.57	96.81	97.51	97.33
목표대비	0.14	0.32	1.39	-0.56	0	0.17	0.91	-0.89	0.23
8월누계(’20년)	96.12	89.35	98.36	98.36	95.59	94.31	96.23	98.56	97.16
전년대비	-0.08	2.27	1.36	-2.59	-0.25	0.26	0.58	-1.05	0.17

※ 년간 전년대비 공급량 9,712천㎥감소 / 조정량 9,965천㎥감소 ⇒ 유수율 0.08% 감소

- 중부와 동부는 대현산·북악터널 배수지 공급량 조정에 따른 유수율 증감을 보이며, 강남은 당월유수율은 증가하였으나, 다량급수처가 제일 많고 강남지역 특성상 코로나 영향으로 인한 일반용 욕탕용 감소 영향으로 누계 유수율 감소 추정

<최근 3년간 월별 누계 유수율>

※ 일반적으로 8월 유수율은 낮은편이나 금번 8월은 추석연휴(9.20~22)관련 검침일정(9.23~10.11)조정으로 2~3일 사용기간이 늘어 사용량 증가로 예년과 다르게 누계 유수율이 상승함.

- 9월 공급량 감소량이 9.1~9.26일까지 전년대비 2,297천㎥감소로 8월 공급량 감소 2,254천㎥ 보다 많고, 코로나로 인한 사용량 감소로 유수율 저조요인이 될 것으로 예상됨(내년1월, 2월납기 검침일정 관리 필요 ⇒ 요금제도과 협조)

※ 별첨 : ‘사업소별 유수율 및 조정량 분석 현황’ 참조

4		기타 사항

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

붙 임  1. 2021년 8월 유수율 현황 1부.

2. 2021년 8월 공급량 현황 1부.

3. 사업소별 조정량 및 유수율 분석 1부.  끝.