코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 석면함유 주차장 위해성평가 1차 결과에 따른 조치사항 이행 및 보수조치 결과 제출 요청

1. 서울특별시 대기정책과-15958(2021.10.6.)호와 관련입니다.

2. 우리시(대기정책과)에서는 시 소유 석면함유 건축물에 대한 위해성 평가 용역을 실시하고 1차 결과를 송부드린 바 있습니다.

3. ***********************************************************************************************************************************

*********************************************

□ 조치사항

○ 위해성 평가 후 조치 방법

위해성등급	조치방법
중간	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 있는 상태> 1) 손상에 대한 보수 2) 손상위험에 대한 원인제거 3) 석면함유 건축자재의 해체·제거시 석면의 비산방지 계획수립 4) 보수하여도 잠재적인 석면노출 위험이 우려될 경우 제거 조치
낮음	<석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태> 1) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 2) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 3) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 4) 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

○ 위해성 등급 ‘중간’ 이상인 석면건축자재가 있는 장소에 이용자가 쉽게 확인할 수 있도록 경고문을 게시 또는 부착

붙임  1. 2021년 시 소유 석면함유 건축물 위해성 평가 결과 현황 1부.

2. 1차 보수조치 결과 보고 서식 1부.

3. 석면건축물의 위해성평가 및 조치 방법 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	(주)AJ파크 대표,(주)경동개발 대표,(주)동성종합건설 대표,대림토건(주) 대표,(주)한맥기술 대표,에렉스서비스(주) 대표
주무관	양은범		주차시설팀장	양준식		주차계획과장	전결 10/28 김형규
협조자	주무관	조양호
시행	주차계획과-11986	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 6층 주차계획과	/
전화	02-2133-2363	/전송	02-2133-1053	/	kiki0218@seoul.go.kr	/	부분공개(5)