자동차공업사 위험물 소방검사 확인서(혼다안호모터스성수서비스센터)

문서 번호	예방과-12408
부분공개(7)

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		채정희	정기연	10/28 오용규

1. 확인대상

검사일자 : 2021. 10. 27.(수)

대 상 명	**************	****	*************
소 재 지	*******************	****	*******
구 조	***********************		*****	***

2. 확인사항

검사구분	주요확인내용	단속결과 및 조치사항
① 위 험 물	○ 저장․취급 종류 및 수량	○해당없음
	○ 저장․취급방법 적정 여부	○위험물 저장·취급시 주의사항 교육함
	○ 지정수량에 따른 허가 및 임시저장․취급승인 여부	○해당없음
	○ 서울시 위험물안전관리조례 위반 여부	○소량위험물 보관창고 위험물 표지 및 게시판 미설치 과태료 부과 예정
② 소방시설	○ 소화기 등 적정배치 여부	○소량위험물 주변 소화기 분산 배치토록 교육함
③ 기 타	○ 화재안전상 위해 여부	○위험물 안전관리 교육(2명)

확 인 자 : 소방경 정기연

소방위 채정희