문서번호	현장대응단-8458
결재일자	2021. 10. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자	지휘3팀장	현장대응단장
김혁중	박수억	10/28 황호준
협 조

화재발생종합보고서(2021-131)

화재번호	2021-131
발생일시	***********************************
발생장소	******************************
발생지점	화장실 내 탈수기
발화원인	부주의 – 위험물(톨루엔) 취급 부주의
화재개요	4층 DH플러스 자수 공장 화장실 내부에 설치된 탈수기에서 영업주가 원단 희석작업을 위해 톨루엔 (4류위험물 – 제1석유류)을 섞은 원단과 함께 탈수기에 돌리는 과정에서 탈수기 내부에 체류되어있던 유증기가 정전기로 추정되는 발화원에 착화발화, 탈수기가 소실되면서 화장실 내부에 그을음이 형성되었고 영업주에 의해 자체진화 된 화재임.
피해현황	인명피해			재산피해(천원)
	계	사망	부상	*	***	**
	*	*	*	***	***	***

붙임 : 1. 화재현장조사서(2021-131) 1부.

2. 화재현황 조사서 1부.

3. 화재유형별조사서 1부.

4. 화재피해 조사서(인명) 1부.

5. 화재피해 조사서(재산) 1부.

6. 소방방화시설활용조사서 1부.

7. 질문기록서 1부.

8. 화재.구조.구급 상황 보고서 1부.

9. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.