코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	가스계 소화설비 설치대상 긴급 소방특별조사 계획

1. 관련근거

가. 市예방과-22377(2021.10.26.)호 「가스계 소화설비 설치대상 긴급 소방특별조사 등 실시알림」

나. **********************************************************

2. 이산화탄소 소화설비 방출사고와 관련하여 유사사고 예방을 위한 긴급 소방특별조사를

다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 추진기간 : 2021. 10. 28.(목) ~ 11. 5.(금)

나. 추진대상 : ******등 58개소 (이산화탄소 소화설비 설치대상 전수조사)

다. 추진방법 : 결과조치 등 기타사항 소방특별조사반 운영내용 준용

라. 중점 추진사항

1) 이산화탄소 소화설비 안전관리 매뉴얼 정비 등 확인

→ 소방계획서 작성 시 공사 및 화기 취급 작업에 대한 소방안전관리 사항 필수 기재

2) 기동용기 내 솔레노이드 밸브 이상유무 및 저장용기실 보안 등 관리 여부 확인

3) 방호구역 내·외 약제방출 위험경고 표시 부착 및 피난동선 확보

4) 방호구역 출입문 피난방향 개방 및 폐쇄력 유지 확인

5) 약제방출 시 피난안내방송 실시 및 공기호흡기 적정 설치 유무 확인

3. 행정사항

가. 코로나19 감염 대비 “예방수칙 준수” 및 “개인 보호장비 착용 철저”

나. 긴급 소방특별조사 실시에 따른 서면통지 생략

다. 점검시 수동잠금밸브 및 솔레노이드 밸브 안전핀 체결 확인 등 안전확인 철저

(※ 무리한 점검은 지양하고 가급적 안전관리자를 통한 점검 실시)

붙임  1. 가스계소화설비 설치대상 긴급 소방특별조사 추진계획(본부) 1부.

2. 가스계소화설비 설치대상 긴급 소방특별조사 대상 및 담당자 1부.

3. 소방특별조사 세부조사표(양식) 1부

4. 소방특별조사 실시결과 제출서식(한글) 1부

5. 소방특별조사 추진실적 제출서식(엑셀) 1부.  끝.

담당자	김윤정		검사지도팀장	代김병수		예방과장	代김학현		소방서장	10/28 김흥곤
협조자
시행	예방과-17598	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7681	/전송	02-6981-7677	/	yj8566@seoul.go.kr	/	부분공개(6)