문서번호	시설관리과-20525
결재일자	2021. 10. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
황인성		이승영	10/28 代김선호
협조

원인자이설 공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(*******************)

2021. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

원인자이설 공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(*******************)

영등포구청 치수과에서 시행하는 ******************* 관련 상수도관 이설을 위한 착공계가 제출되어 검토 후 보고드림

□ 관련근거

○ *****************************************************

□ 공사개요

○ 공 사 명 : ******************* 중 상수도 이설공사

○ 공사기간 : 2021.10.28.~2021.11.15.

○ 공사위치 : **************

○ 시 행 사 : ***********

○ 시 공 사 : ********

○ 공사개요 : 상수도관 이설공사(D=80mm, L=2m)

□ 이설공사 시공계획

○ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
*****	***********	************
*****	******	***********
*****	***	*************
***	***********	*************

□ 사급자재 사용계획

○ 사급자재 사용목록

**	**	**	**	**	**
*	*******	***	*	*
*	****	*********	*	*
*	***	***	*	*
*	****	******	*	*
*	******	***	*	**
*	***	***	*	**
*	**	*****	*	**
*	*****	***	*	*
*	****	*********	*	*

○ 건설사업관리기술자가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

○ 인증방법

- KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

- 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술 인증 검색

□ 검토의견

○ 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리∙감독

○ 계획된 시간 내에 배수관로 연결작업이 완료될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 철저

○ 원인자부담금(퇴수비용, 출동경비 등) 부과

□ 조치의견

○ 본 계획을 ***********에게 통보하여 상수도관 이설공사에 따른 원인자 부담금 납부 후 공사 가능함을 통보하고, 공사 시에 공사계획 및 안전관리에 지장이 없도록 조치코자 함.

붙임  1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 착공계 관련서류 1부.

3. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.