염소용기 계근대장 (취수장 10.26)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/28 김경진

2021년 10월26일                                                                      10차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0364	567	3120		564
2		0322	565	3130		564
3		0658	539	0386		561
4		0380	561	0368		567
5		0622	542	0634		538
6		0636	538	0389		559
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,312 kg	6병		3,353 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,800kg			3,400kg
	자체계근	자체계근대 이상으로 계근 미실시
용기무게		3,312kg			3,353kg
납품수량		5,488kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		88kg			47kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********