		강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리 결과 보고

1. 소방행정 발전 및 화재예방에 많은 관심과 애정을 주셔서 감사드립니다.

2. 민원신고 내용

○ 접수번호: 20211026906272

○ 신고내용: 지상식소화전 설치 높이

3. 민원신고 처리결과

○ 신고해 주신 민원의 내용은 지상식소화전의 설치 높이과 관련한 사항으로 사료됩니다. 선생님께서 신고해주신 지상식소화전은 유사 시 소방관들이 60mm 수관을 결합하여 사용하는 소방용수시설로  높이에 의하여 소방활동이 불가능하지 않으나, 원활한 소화전의 사용을 위하여 주기적 조사와 점검을 진행하겠으며 주변 관리에도 노력을 기울이겠습니다.

소중한 신고에 감사합니다. 더 궁금하신 사항은 강서소방서 재난관리과 이준영  (02-6981-5043) 로 연락주시면 성심껏 답변해드리겠습니다. 감사합니다.

담당자							이준영			대응총괄팀장					김상균					재난관리과장					10/28 김현태
협조자
시행			재난관리과-6837									(						)		접수											(						)
우	07511					서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 2층 재난관리과															/
전화		02-6981-5180						/전송			02-2666-1781					/													/	부분공개(6)