“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형 지하철공사장 노출 상수도관 지적사항 정비결과 제출 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 겨울철 재난 등으로 인한 안전사고 예방을 위하여 서울특별시 상수도사업본부 및 강남수도사업소에서는 2021. 10. 27.(수)경 「신분당선(용산~강남)복선전철 민간투자사업(1-1공구, 1-2공구)」내 노출 상수도관 안전점검을 실시하였습니다.

3. 노출 상수도관 안전점검 시 지적사항을 붙임과 같이 통보하오니 정비 후 완료사진을 2021. 12. 15.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 안전점검 지적사항

1) 점검일시 : 2021. 10. 27.(수)

2) 점검대상 : 대형 지하철 노출 상수도관

3) 지적사항 (붙임참고)

구분	계	1-2공구(신논현역)	1-2공구(논현역)	1-1공구(신사역)
지적사항	5	1	2	2

붙임  지적사항 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	한화건설(주),두산건설(주)
주무관	이상욱		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	전결 10/29 代이승우
협조자	주무관	차승현
시행	급수운영과-15615	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)