염소용기 계근대장 (취수장 10.28)

결재	주무관	정수과장
	이용철	10/29 김경진

2021년 10월28일                                                                      12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0386	561	0362		562
2		0368	567	0624		537
3		0389	559	739		540
4		3120	564	0311		701
5		0634	538	0629		539
6		3130	564	736		537
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,353 kg	6병		3,416 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,840kg			3,450kg
	자체계근	자체계근대 이상으로 계근 미실시
용기무게		3,353kg			3,416kg
납품수량		5,487kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		87kg			34kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********