“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서울물연구원
수신	서울중랑초등학교장
(경유)
제목	2021년 25개 자치구 「초등학교 급식실」 아리수 정밀수질검사 결과 안내

1. 귀 교의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「25개 자치구 아리수 정밀수질검사 협조 요청」(서울물연구원 수질연구과-7280, 2021.8.23.)과 관련하여, 귀 교의 아리수 수질검사를 실시한 결과 먹는물로「적합」함을 알려드립니다.

3. 수질검사 결과를 아래와 같이 송부하오니, 포스터를 게시하여 학생들이 아리수를 믿고 마실 수 있도록 적극적인 안내 협조 부탁드립니다.

가. 검사대상: 중랑구 중랑초등학교 급식실 아리수

나. 채수일자: 2021. 8. 31. (화)

다. 검사항목: 171항목(먹는물수질기준 60, 서울시감시항목 111)

라. 검사결과: 171항목 모두 먹는물 수질기준에「적합」

- 안내 포스터 및 수질검사결과 각 2부 발송(택배)

- 서울시 상수도사업본부 홈페이지(http://arisu.seoul.go.kr) 결과 공개

마. 협조사항: 안내 포스터 및 수질검사결과 게시 (학교 게시판 등)

붙임  1. KOLAS 공인성적서 및 일반성적서 1부.

2. 안내포스터 및 수질검사결과 2부(별도송부).  끝.

	서울물연구원장
주무관	송경인		수질연구과장	김상은		수질분석부장	10/30 이상미
협조자
시행	수질연구과-9383	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1738	/전송	3146-1743	/	songki@seoul.go.kr	/	부분공개(5)