코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 수정 보고(수궁)

1. 재난관리과-6593(2021.10.01.)호 “2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제 조사·      정비 계획 알림”와 관련입니다.

2. 위와 관련 수궁119안전센터 2021년 하반기(동절기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 붙임과 같이 보고 합니다.

가. 기    간: 2021. 11.02. ~ 11.18.(기간중 9일)

나. 조사대상: 총 379개소(공설소화전 363, 비상소화장치 14, 비상소방용수 2)

팀별	점검일시
1팀	11.02(화) 09:00〜12:00	11.03(수) 09:00〜12:00	11.04(목) 09:00〜12:00
2팀	11.09(화) 09:00〜12:00	11.10(수) 09:00〜12:00	11.11(목) 09:00〜12:00
3팀	11.16(화) 09:00〜12:00	11.17(수) 09:00〜12:00	11.18(목) 09:00〜12:00

다. 세부계획: 붙임 7 계획서 참조

라. 결과제출: 2021.11.26.(금), 붙임 5,6

1) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 조사요령 숙지(붙임2,3 활용)

2) 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 등 현행화 철저(성과평가 항목)

3) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

4) 일제수리조사 당일 해당지역 수도사업소 담당자에게 사전연락 요망

5) 코로나19에 따른 사회적거리두기(마스크착용) 준수

붙임  1. 2021년 하반기(동절기) 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 일제조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 수도사업소 동별 담당자 현황 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 결과(보고 서식) 1부.

6. 소방용수 및 비상소화장치 세부현황(보고서식) 1부.

7. 2021년 하반기 일제수리 계획서(수궁) 1부.  끝.

	수궁119안전센터장
담당자	김상혁		진압2팀장	임병홍		센터장	11/01 이호경
협조자
시행	수궁119안전센터-3129	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285 수궁119안전센터 (궁동)	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	2685-6119	/전송	02-2613-0119	/	26870@seoul.go.kr	/	대시민공개