	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(북아현)고장 소방용수시설 사용가능 변경 보고(공설 4499호)

1. 관련근거

가. 북아현119안전센터-3848(2021.10.06.)호 2021년도 동절기(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고

나. 북아현119안전센터-4004(2020.11.24.)호 “소방용수시설 고장발생 보고(지상식4322호 등 5개소)”

2. 고장으로 관리중인 소방용수시설이 사용가능으로 확인되어 소방용수시설의   변경 사항을 보고합니다.

소방용수시설			변경 사항		사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내용	개선사항
공설4499	지상식	충정로 8	소화전 수압 부족	소화전 수압 정상	사용가능	소방사 황진우

붙 임  고장 소방용수시설 사용가 변경 내역(지상식4499호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
담당자	황진우		2팀장	주헌보		센터장	11/01 김재형
협조자
시행	북아현119안전센터-4234	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)