고압가스 수불부 취수장(10/29~31)

결재	주무관	정수과장
	이용철	11/01 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,414
10.01		612	672		1,284	26,130
10.02		667	684		1,351	24,779
10.03		591	634		1,225	23,554
10.04		648	641		1,289	22,265
10.05	5,400	649	687		1,336	26,329
10.06		542	573		1,115	25,214
10.07	5,400	599	644		1,243	29,371
10.08		593	592		1,185	28,186
10.09		538	583		1,121	27,065
10.10		536	555		1,091	25,974
10.11		572	593		1,165	24,809
10.12	5,400	555	691		1,246	28,963
10.13		540	640		1,180	27,783
10.14		439	519		958	26,825
10.15		475	507		982	25,843
10.16		434	512		946	24,897
10.17		466	474		940	23,957
10.18		431	535		966	22,991
10.19		447	557		1,004	21,987
10.20	5,400	340	516		856	26,531
10.21		401	523		924	25,607
10.22		427	531		958	24,649
10.23		416	514		930	23,719
10.24		397	498		895	22,824
10.25		407	510		917	21,907
10.26	5,400	368	504		872	26,435
10.27		386	544		930	25,505
10.28	5,400	346	571		917	29,988
10.29		397	517		914	29,074
10.30		365	482		847	28,227
10.31		388	486		874	27,353
합계	32,400	14,972	17,489		32,461