“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	10월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리 사업소 2021년 10월 구역유량계 공급량을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공급량 현황

(총공급량 단위 : ㎥/월)

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2021년 9월	증․감량	증․감율
총공급량	9,667,541	9,440,937	-226,604	-2.34%	- 전년동월 평균기온: 14.3℃ - 2021년10월 평균기온: 15.6℃ (평균기온 상승: 1.3℃) - 전년동월 평균강수량: 0.0㎜ - 2021년10월 평균강수량: 5.2㎜ (평균강수량 증가: 5.2㎜)
1일 공급량	311,856	304,546	-7,310

붙임  유량월보(2021년 10월)-북부수도사업소 1부. 끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장),급수운영과장,요금과장
주무관	이경환		기전팀장	김영민		시설관리과장	11/01 이태형
협조자
시행	시설관리과-18543	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02-3146-3415	/전송		/	skylkh224@seoul.go.kr	/	부분공개(5)