“ 재난 현장대응 체계 확립으로 신속한 대응 및 안전한 서울 구현 ”
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	119구급대 산소소생기(10ℓ) 고장 발생보고

1. 재난관리과-600(2021.2.1.)호 “2021년도 구급분야 예산집행 계획”와 관련입니다.

2. 우리 서에서 관리 중인 119구급대 산소소생기에 대한 고장 발생을 다음과 같이 보고합니다.

가. 고장대상: 산소소생기(10ℓ) 2개(용기번호 B4070, *********4)

나. 고장내용: 밸브 고장

다. 고장일자: 2021. 10. 29.

라. 조치사항: ㈜에어가스코리아 업체 방문하여 확인한 결과 밸브 파손으로 교체 필요한 상태

붙임  고장발생대상 사진 1부.  끝.

담당자	강홍구		구급팀장	강미행		재난관리과장	11/01 정태진
협조자
시행	재난관리과-5460	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-6981-8131	/전송	02-6981-8047	/	kkok11307@seoul.go.kr	/	부분공개(5)