“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(일원동 645-1~684-8번지, 2차)

1. 급수운영과-15624(2021.10.29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 해당 공사구간에 대한 통수전 수질검사 결과를 붙임과 같이 통보드리니 업무에 참조하시기 바랍니다.

○ 공 사 명 : 일원동 645-11~684-8번지 장기사용 배급수관 정비공사

○ 시 공 사 : ******

○ 수질검사 시행구간 : 강남구 일원동 666 ~ 666-10 (2차)

○ 검사일시 : 2021.11.01.(월) 16:00

○ 검사결과 : 적합

붙임 : 통수전 수질검사 결과서 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	정승민		수질팀장	김미란		행정지원과장	11/01 이영세
협조자
시행	행정지원과-21155	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-4743	/전송	02-3146-4779	/		/	부분공개(5)