	구로소방서
수신	SK이가주유소 대표 귀하(08534 서울특별시 금천구 시흥대로 441 (독산동))
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사신청 처리 결과 알림(SK이가***)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물취급소 완공검사신청(변경허가)에 대하여 서류 검토 및 현장확인한 바, 위험물안전관리법령에 적합하여 다음과 같이 완공검사필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자: *********

나. 상 호 명: *******

다. 위    치: ************************

라. 내    용

구 분	완공검사 내용(변경허가)	허가번호 (완공검사번호)	교부일자
주유취급소	지하매설 배관의 교체 (탱크주입관 3개 라인 철거 길이 48m, 신설 설치 길이 48m)	31-0662-211005 (31-0662-211102)	2021. 11. 2.(화)

붙임  위험물제조소등 완공검사필증 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	김정훈		위험물안전팀장	강창권		예방과장	전결 11/02 김태돈
협조자
시행	예방과-24121	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 위험물안전관리팀	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	kobe1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)