복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	강창권	전결 11/02 김태돈

위험물취급소 완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 11. 2.

보고자 : 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 11. 2.(화) 13:30~14:30

건   명

위험물취급소  완공검사(변경허가) 신청에 따른 현지확인 결과 보고(SK이가***)

내용

1. 관련근거

가. 민원 제7001(2021.11.2.)호 「위험물취급소 완공검사 신청」

2. 위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

******************** SK에너지(주)[**************]

****************서울특별시 금천구 시흥대로 441(SK이가주유소)

나. 내 용

구 분	내 용	비고
주유 취급소	주유취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 지하매설 배관의 교체 (탱크주입관 3개 라인 철거 길이 48m, 신설 설치 길이 48m)	변경허가 신청에 따른 완공검사

다. 확인결과 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 (주유취급소)[별표13]「주유취급소의 위치․구조 및 설비의 기준」에 적합하므로 완공 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  현장확인사진 1부.  끝.