문서번호	시설관리과-18640
결재일자	2021. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
장원석		김용만	11/02 이준호
협 조

급수협의 검토보고【은평구 응암동 ***】

2021. 11.

시 설 관 리 과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 **********건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 결과를 보고함.

□ 건축개요

□ 위    치 : ***********

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하1층/지상6층 , 연면적 1,655.08㎡

- 용  도 : 근린생활시설, 공동주택(다세대주택-4세대)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-27309(21. 10. 27.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : ****************************************

□ 신청지표고 : *******

□ 분기점수압 : ***********

□ 주변 배관현황 : ******************

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 6층 3.5kg/㎠〈 신청지 : 약 3.5kg/㎠)

□ 구경산출

`

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
근린생활시설	75.84㎡	*************	순직결급수 가능
도시형생활주택 (단지형다세대)	1579.24㎡ (25세대)	************* ***************	순직결급수 가능

□ 조치의견

□ ************* 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 순직결급수 가능 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.