문서번호	운영과-12597
결재일자	2021. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	11/02 代이도훈
협조

제3소화조 농축기 5호 탈리액 배관외 1종 수리계획 보고

2021. 11.

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 농축기5호 탈리액 배관 외 1종 수리계획 보고

제3처리장 농축기 5호 농축슬러지 토출 배관 장기간 가동과 이물질 과다 유입에 따른 통합 탈리액 배관 등이 부식으로 아래와 같이 수리하고자 함.

□ 고장 현황

위 치	장 비 명	규 격	수 량
제3소화조 농축기 5호	농축슬러지 토출배관	500m/m	1대
제3소화조 농축기 5호	탈리액 배관 누수	500m/m	1대

□ 점검결과

○ 제3처리장 농축기 5호 농축슬러지 토출배관 및 탈리액 배관이 장기간 가동으로 인한 부식으로 조속히 수리가 필요한 상태임.

제3소화조 농축기 5호 농축슬러지 토출배관 누수	제3소화조 농축기 5호 탈리액 배관 누수

□ 조치계획

○ 농축가 5호 농축슬러지 토출배관 및 탈리액 드레인 배관를 정상가동 할 수 있도록 전문수리업체에 의뢰하여 수리하고자 함.

□ 행정사항

○ 수리방법 : 소액 전자세금계산서로 입금처리

○ 소요예산 : 금 2,873,200원(부가세포함)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용,    처리장비, 수선유지교체비(슬러지분야 소규모수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝.