문서번호	현장민원과-18520
결재일자	2021. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		행정지원과장	남부수도사업소장
박선희		홍기관	11/02 박병성
협조
	행정관리팀장		이영기

당직근무 일일상황 보고   [2021. 10. 31.(일) 일직]

2021. 10. 31.

남부수도사업소

당직근무 일일 상황보고

█  당직일자 : 2021년  10월  31일  일요일 (일직)

█  당직책임자 : 6급  박선희

○ 당 직 원 : 8급  박완규

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수 :  26건  (처리 : 24건   진행중 : 2건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	1건	- 금천구 시흥대로 440 (독산동983-13) 600m/m 연결부분 누수로 밸브잠금 단수없음 (공사 하자로 판단/ 김기태직원)		․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 1건
출수불량 신고 (소․불출수)	1건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 · 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 누수진단 : 0건	․ 배관이상(동결) : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 0건 ․ 기타(배관소음,소출수): 1건	․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 1건
요금관련	24건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 0건 ․ 이사정산 : 24건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 0건	․ 처 리 : 24건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	해당 없음
기전사고	해당 없음
외부기관 점검사항	해당 없음
기타사건․사고 (방송보도사항등)	해당 없음			- 배수지 수위 -
				구 분	11:00	15:00
				노량진	4.1	3.4
				대 방	4.4	4.1
				상 도	4.0	4.0
				금 천	4.8	4.4
				낙성대	4,6	3.6
				신림6	3.6	4.0

첨부  1. 당직근무일지 1부.

2. 순찰코스별 보고서 1부.  끝.