	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2021년 11월 중 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 관련근거

가.  재난관리과-771(2019.02.07.)호『비상소화장치함  관리방법  변경  알림(본부장님 요청사항)』

나.  2021년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제3장『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 2021년 11월 중 비상소화장치 점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간: 2021년 11월 중

나. 대  상: 34개소

다. 점검자: 비소담당대원 및 펌프차량 승차대원

라. 점검방법: 월 1회 이상 방문점검 (주간 또는 당번일 등 활용)

마. 중점점검사항

〇 비상소화장치함 손․망실 여부

〇 함내 청소상태 및 비품관리 상태

〇 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부

〇 열쇠 관리상태 및 기록유지 등

바. 조사결과 조치

〇 경미한 사항은 현장에서 시정조치, 중요사항은 대응총괄팀 통보 후 조치

〇 기타 비상소화장치 관리운영에 장애가 없도록 사전조치 철저

〇 점검 후 비상소화장치함 비밀번호 자물쇠 개방 조치

붙임  1. 2021년 11월 중 비상소화장치 점검대상 1부.

2. 현장대응단 비상소화장치 현황 1부.

3. 서울특별시 소방이륜자동차 운영규칙 1부.  끝.

담당자	손창의		진압1대장	양도영		지휘1팀장	代이봉학		현장대응단장	11/02 이승재
협조자
시행	현장대응단-6932	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 한강대로167 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-754-0119	/전송	02-773-1179	/		/	부분공개(6)