고압가스 수불부(11/01)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	11/02 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-7424

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						4,789
11.01		0	0	622	5,400	0	0	271	271	9,918
11.02			0	622					0	9,918
11.03			0	622					0	9,918
11.04			0	622					0	9,918
11.05			0	622					0	9,918
11.06			0	622					0	9,918
11.07			0	622					0	9,918
11.08			0	622					0	9,918
11.09			0	622					0	9,918
11.10			0	622					0	9,918
11.11			0	622					0	9,918
11.12			0	622					0	9,918
11.13			0	622					0	9,918
11.14			0	622					0	9,918
11.15			0	622					0	9,918
11.16			0	622					0	9,918
11.17			0	622					0	9,918
11.18			0	622					0	9,918
11.19			0	622					0	9,918
11.20			0	622					0	9,918
11.21			0	622					0	9,918
11.22			0	622					0	9,918
11.23			0	622					0	9,918
11.24			0	622					0	9,918
11.25			0	622					0	9,918
11.26			0	622					0	9,918
11.27			0	622					0	9,918
11.28			0	622					0	9,918
11.29			0	622					0	9,918
11.30			0	622					0	9,918
11.31			0	622					0	9,918
합계	0	0	0		5,400	0	0	271	271

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					47,467			24,129
11.01		0	1,416	1,416	46,051	18,330	4,045	38,414
11.02				0	46,051			38,414
11.03				0	46,051			38,414
11.04				0	46,051			38,414
11.05				0	46,051			38,414
11.06				0	46,051			38,414
11.07				0	46,051			38,414
11.08				0	46,051			38,414
11.09				0	46,051			38,414
11.10				0	46,051			38,414
11.11				0	46,051			38,414
11.12				0	46,051			38,414
11.13				0	46,051			38,414
11.14				0	46,051			38,414
11.15				0	46,051			38,414
11.16				0	46,051			38,414
11.17				0	46,051			38,414
11.18				0	46,051			38,414
11.19				0	46,051			38,414
11.20				0	46,051			38,414
11.21				0	46,051			38,414
11.22				0	46,051			38,414
11.23				0	46,051			38,414
11.24				0	46,051			38,414
11.25				0	46,051			38,414
11.26				0	46,051			38,414
11.27				0	46,051			38,414
11.28				0	46,051			38,414
11.29				0	46,051			38,414
11.30				0	46,051			38,414
11.31				0	46,051			38,414
합계	0	0	1,416	1,416		18,330	4,045