소방장비 고장발생 통보(기계식가슴압박장치)
문서번호	현장대응단-7294	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			이연석	황근하	11/02 남기범
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	기계식가슴압박장치	관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2021. 10. 28.(목)	장 소		고일1소대(구로6) 구급차내
차량등록번호	71고 4150
조 치 사 항	- 업체 수리요청
원인 및 상태	기계식가슴압박장치 메인보드 불량 및 배터리충전기 전원장치이상
담당자 의견	기계 점검 및 부품 교체 필요
그 밖의 사 항	AS완료시까지 대체품 사용(기계식가슴압박장치, 배터리충전기)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 11월 2일 장비담당자 ********************** ********************** ********************** 구로소방서장 귀하

	현장대응단장